- МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

- СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

- Біотехнологія в рослинництві

- МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

щодо виконання лабораторних робіт

- Суми – 2012

- МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

- СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

- Кафедра біотехнології та фітофармакології

- Біотехнологія в рослинництві

- МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

щодо виконання лабораторних робіт,

для студентів 5 курсу спеціальності: 7.09010501 «Захист рослин» денної форми навчання

- Суми – 2012

- УДК 631.1

- Укладач:    Варавкін В.О., доцент, кандидат біологічних наук

Біотехнологія в рослинництві. Методичні вказівки, щодо виконання лабораторних робіт для студентів 5 курсу спеціальності 7.09010501 «Захист рослин», денної форми навчання . – Суми: СНАУ, 2012. – 58 с., табл.9, рис.5, бібліограф. 15.

В методичних вказівках розроблені практичні завдання, виконання яких забезпечить закріплення теоретичних знань з дисципліни «Біотехнологія в рослинництві»

Рецензенти:  Бердін С.І. , доцент  кафедри селекції і насінництва ім. М.Д. Гончарова, кандидат с.-г. наук

- Тихонова О.М., доцент  кафедри ботаніки і фізіології рослин, кандидат біологічних наук

- Відповідальний за випуск Подгаєцький А.А., професор, доктор с.-г. наук, завідувач кафедри біотехнології та фітофармакології

Рекомендовано до видання вченою радою навчально-наукового Інженерно-технологічного інституту СНАУ. Протокол №        від «         »           2012р.

© Сумський національний аграрний університет, 2012

Зміст

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ………….4

ПЕРЕДМОВА………………………………………………………………………..5

тема 1. Біотехнологія та її методи дослідження. техніка культивування ізольованих клітин тканин рослин на штучних живильних середовищах в умовах in vitro...........................................................................................................................7

Робота 1. Ознайомлення з правилами та технікою безпеки в лабораторії ..  7

Робота 2. Ознайомлення з мікроскопічною технікою……………………….11

Робота 3. Ознайомлення із стерилізацією при проведенні робіт з культурою ізольованих клітин і тканин: стерилізація посуду, живильного середовища, рослинного матеріалу………………………………………...16

Робота 4. Приготування поживного середовища……………………………23

Робота 5. Вирощування стерильних паростків томатів і баклажанів………29

тема 2. особливості культивування кулюсних культур…….30

Робота 1. Одержання і культивування калюсної  тканини із сої…………30

Робота 2. Одержання і культивування калюсу із стерильних проростків картоплі………………………………………………………………………33

тема 3. клональне мікророзмноження рослин…………………...34

Робота 1. Вивчення техніки вирощування безвірусного матеріалу……...34

Робота 2. Виділення апікальної меристеми суниці і культивування її. Клональне мікро розмноження суниці……………………………………..37

Робота 3. Виділення меристеми картоплі і використання живильних середовищ для культивування її……………………………………………39

Робота 4. Розмноження пробіркових рослин картоплі……………………42

Робота 5. Отримання мікро бульб картоплі та укорінення полуниці .…..46

Робота 6. Ознайомлення з мікро клональним розмноженням цукрових буряків………………………………………………………………………..49

тема 4. генетична інженерія………………………………......................51

Робота 1. Використання генетичної інженерії на рівні хромосом……….51

# Тематичний план до виконання лабораторних робіт

| ## Тема | ## Назва лабораторних робіт | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| тема 1. Біотехнологія та її методи доослідження. техніка культивування ізольованих клітин тканин рослин на штучних живильних середовищах в умовах in vitro. | Робота 1. Ознайомлення з правилами та технікою безпеки в лабораторії. | 2 |
|  | Робота 2. Ознайомлення з мікроскопічною технікою. | 2 |
|  | Робота 3. Ознайомлення із стерилізацією при проведенні робіт з культурою ізольованих клітин і тканин: стерилізація посуду, живильного середовища, рослинного матеріалу. | 2 |
|  | Робота 4. Приготування поживного середовища. | 2 |
|  | Робота 5. Вирощування стерильних паростків томатів і баклажанів. | 2 |
| тема 2. особливості культивування кулюсних культур. | Робота 1. Одержання і культивування калюсної тканини із сої. | 2 |
|  | Робота 2. Одержання і культивування калюсу із стерильних проростків картоплі. | 2 |
| тема 3. клональне мікророзмноження рослин. | Робота 1. Вивчення техніки вирощування безвірусного матеріалу. | 2 |
|  | Робота 2. Виділення апікальної меристеми суниці і культивування її. Клональне мікро розмноження суниці. | 2 |
|  | Робота 3. Виділення меристеми картоплі і використання живильних середовищ для культивування її. | 2 |
|  | Робота 4. Розмноження пробіркових рослин картоплі. | 2 |
|  | Робота 5. Отримання мікро бульб картоплі та укорінення полуниці. | 2 |
|  | Робота 6. Ознайомлення з мікро клональним розмноженням цукрових буряків. | 2 |
| тема 4. генетична інженерія. | Робота 1. Використання генетичної інженерії на рівні хромосом. | 2 |

ПЕРЕДМОВА

Біотехнологія – напрямок прикладної біології, що базуються на використанні біосинтетичного потенціалу  мікроорганізмів, рослинних і тваринних клітин, що культивують на штучних поживних середовищах in vitro; ізольованих протопластів, окремих клітинних органоїдів і біологічно активних молекул.

Біотехнологія має тісний зв’язок з генетикою і селекцією рослин. Її методи мають значення при поліпшенні існуючих та створенні нових високопродуктивних, стійких до біотичних та абіотичних факторів, сортів рослин, корисних штамів мікроорганізмів. Важливу роль у вирішенні цих питань займають біотехнологічні методи, які сприяють перетворенню сільського господарства у високоефективну, конкурентноздатну, екологічно безпечну галузь.

Біотехнологія включає галузі: 1 – промислову мікробіологію і мікробіологічний синтез; 2 – молекулярну біологію, генну інженерію клітинну технологію, клітинну інженерію. Сучасна біотехнологія  розпочалась з успіхів у технічній мікробіології, а пізніше у молекулярній генетиці, є як галуззю виробництва господарсько - цінних продуктів, заснованого на використанні біологічних об’єктів, процесів і систем. Біотехнологія тісно пов’язана з фізіологію рослин, мікробіологією, генетикою, біохімією та ін.

Важливими розділами біотехнології  для рослинництва є мікроклональне розмноження рослин, генетична (генна) і клітинна інженерія. Генну інженерію визначають як сукупність методів маніпулювання генетичним матеріалом переносу за допомогою перенесення або дією на гени, які визначають ту чи іншу генетичну ознаку з метою одержання гібридних (рекомбінантних)  ДНК. За допомогою клітинної інженерії здійснюють маніпуляції на клітинному рівні – на рівні окремих клітин або їх сукупності. Мікроклональне розмноження дає можливість отримати за короткій час рослинного матеріалу(рослин регенерантів).

Сільськогосподарська біотехнологія – це сукупність технічних прийомів для генетичної модифікації культурних рослин та тварин, вирішення специфічних завдань селекції, створення та розмноження рослинних і тваринних організмів з метою одержання з них різноманітних корисних речовин.

Досягнення сільськогосподарської біотехнології дозволяють:

•  проводити клональне розмноження рослин  і тварин;

•  оздоровлювати посадковий матеріал;

•  створювати цінні дигаплоїдні форми для селекції рослин;

•  одержувати транс генні рослини, тварини і мікроорганізми з корисними   ознаками;

• створювати нові штами цінних мікроорганізмів, у тому числі з підвищеною азот фіксуючою здатністю;

•  створювати ефективні біологічні засоби захисту рослин;

• одержувати в промислових масштабах методом мікробіологічного синтезу цінні речовини і продукти: ферменти, гормони, амінокислоти, вітаміни, кормовий білок та ін.

• здійснювати у тваринництві трансплантацію ранніх ембріонів і запліднення in vitro;

•  створювати банк генів корисних організмів.

Для розвитку сільськогосподарської біотехнології є необхідність  підготовки  кваліфікованих кадрів, які здатні успішно та професійно працювати на різних напрямках, що пов’язані з біотехнологією в аграрному секторі. З метою досягнення результатів цього напрямку, е необхідність проходження курсу лабораторно - практичних занять. Студенти повинні навчитися культивувати тканини і клітини вищих рослин на штучних поживних середовищах  in vitro, навчитися одержувати рослини регенеранти, проводити клональне мікророзмноженя і оздоровлення рослин, а також ознайомитись з клітинними технологіями in vitro, які полегшують і прискорюють традиційний селекційний процес.

TEMA 1. Біотехнологія та її методи дослідження. техніка культивування ізольованих клітин тканин рослин на штучних живильних середовищах в умовах in vitro

Робота 1.  Ознайомлення з правилами та технікою безпеки в лабораторії

Правила роботи з хімічними реактивами

1. Всі хімічні реактиви повинні зберігатися у спеціальній тарі, мати ярлики з чітким позначенням вмісту.

2. Забороняється   зберігати   у   лабораторії   хімічні   сполуки   невідомого походження, а також використовувати реактиви невідомого походження.

3.	Скляні ємності з концентрованими розчинами повинні бути сухими і
чистими ззовні і вміщені у корзини, які мають прокладки з тирси, змоченої негорючими матеріалами.

4.	Під час роботи з кислотами і лугами, потрібно:

а)	розливаючи  кислоти, використовувати скляні трубопроводи  із
сифонами;

б)	переливання "димлячих" кислот проводити тільки у витяжних  шафах;

в) готуючи розчини кислот, кислоту вливати у воду при охолодженні, а не навпаки, тому що під час взаємодії кислоти з водою відбувається виділення великої кількості тепла, внаслідок чого суміш може розбризкуватися;

г)	розчинення  лугів проводити у глибоких фарфорових чашках з
постійним перемішуванням і охолодженням у витяжній шафі;

д)	всі роботи з великими об'ємами концентрованих розчинів лугів і
      кислот проводити тільки в гумових рукавичках, захисних окулярах, халатах;

е) розливати концентрований розчин аміаку тільки у протигазах;

є) якщо кислота або луг попали на стіл чи підлогу, розчин спочатку змити великою кількістю води, а потім нейтралізувати і знову промити

5.	Аптечка повинна містити: розчин йоду (5%), вату, валеріанові краплі,
насичений розчин КМпО4, спирт, розчин NaНСО3 (2%), розчин бури (2%),  розчин  оцтової  кислоти  (5%),   розчин  NaОН  (3%).

Основні правила роботи з електроприладами

1 . Електронагрівальні прилади (до 800 Вт) вмикаються у звичайні розетки.

- Електронагрівальні прилади (більше 800 Вт) під'єднуються до щитів і
повинні мати контрольну лампочку.

- Усі нагрівальні прилади повинні мати постійне місце, теплоізоляцію знизу
і біля стін (кераміка). Над розетками повинні бути етикетки; які вказують
напругу.

З а б о ро н я є т ь с я:

а)	працювати з електроприладами, які пошкоджені;

б)	вмикати прилади біля летких речовин чи легкозаймистих рідин;

в)	залишати електроприлади без нагляду;

г)	працювати з електроприладами без заземлення;

д)	користуватися "жучками".

- Причинами      пожеж      є   замикання,      струмові      перевантаження
електрообладнання. Для попередження замикання потрібно передбачити
електрозахист електроприладів: використання повітряних автоматичних
вмикачів (автомати).

- При  експлуатації  електропровідників   не   можна   включати  додаткові
електроприлади, якщо провідники на це не розраховані.     Не можна
допускати перегрівання електроприладів.

Дії при виникненні пожежі

1. Діяти треба швидко, поки полум'я ще не охопило велику площу. Вимкнути електрику. Користуючись вогнегасником, необхідно скерувати отвір на предмет, що горить, а не на полум'я. Оповістити пожежну охорону, вказавши адресу. Із задимленого приміщення вибиратися треба, захистивши ніс і рот вологою тканиною. Не розкривати вікон і дверей. Не вистрибувати з вікон, якщо це, не є єдиним шляхом до спасіння. Життя важливіше за обладнання.

2. Якщо одяг спалахнув, його треба скинути, або накрити місце, яке загорілося, тканинок (протипожежною ковдрою). Якщо тканина відсутня, треба впасти на землю і сильно притиснути частину, що спалахнула.

Типи вогнегасників та їх використання

- Вуглекислотні  вогнегасники  ОУ-2,  ОУ-5,  ОУ-3  приводяться  в  дію
поверненням маховичка вентиля до упору. Час роботи - 25-40 с.

- Вуглекислотно-брометилові    вогнегасники    ОУБ-3,    ОУБ-7    можна
використовувати   для    боротьби   з   пожежами   електроприладів   під
напругою.

- Хімічні вогнегасники ОХП-10 (ОП-5) використовують, якщо загорілись
тверді речовини і горючі рідини, їх не можна використовувати біля
електроприладів! Час дії - 60 с.

Перша допомога потерпілим у разі виникнення небезпечних ситуацій

Ушкодження електрострумом

- Вимкнути струм.

- Якщо струм не можна вимкнути, прибрати електропровід сухою палкою
або руками в гумових рукавичках. При цьому краще працювати однією
рукою.

- Викликати швидку медичну допомогу.

- До появи медичного працівника:

а) якщо людина втратила свідомість, але дихає, її потрібно покласти і, розстебнувши Одяг, збільшити доступ свіжого повітря; дати понюхати вату з нашатирем, розтерти і обігріти тіло;

б): якщо ознаки життя відсутні, потрібно робити штучне дихання і
масаж серця.	.

При попаданні на шкіру:

видалити краплі рідини ватою, промити уражене місце великою кількістю води, а потім нейтралізувати: ; луг- 2%-м розчином СНзСООН.

При опіках очей:

- Промити очі великою кількістю води.

- Обов'язково звернутися за медичною допомогою.

При пораненнях

- Якщо рана невелика, то спочатку промити розчином КМпО4   (2%), а
потім змазати розчином йоду і накласти пов'язку.

- Якщо є велика кровотеча, то потрібно накласти джгут і звернутися в
лікарню (джгут повинен бути накладений не більше як 1,5 год.).

При отруєннях

1  Отруєну людину винести на свіже повітря. Розстебнути одяг, але не
переохолодити хворого.

- Якщо дихання відсутнє - робити штучне дихання.

- Якщо отрута попала в органи травлення - викликати блювоту, Дати проти  отруйні   засоби.

Робота 2.  Ознайомлення з мікроскопічною технікою

Матеріали і устаткування: спирт, оцтова кислота, кармін, осеїн, мікроскоп, скло предметне та покривне.

Пояснення. У цей час мікроскопи використаються для візуальних спостережень, фотографування, точних кількісних вимірів. Хоча різні марки світлових мікроскопів мають конструктивні відмінності, у кожному з них існують оптичні й механічні вузли. Принципова схема мікроскопа й освітлювальної системи наведена на рисунку 1.

Освітлювальна система (конденсор і дзеркало), об'єктиви й окуляри разом з тубусом становлять оптичний вузол, у якому всі складові частини центровані по відношенню друг до друга.

Конденсор розташований під столиком мікроскопа й складається із двох або трьох лінз. Розрізняють кілька типів конденсорів залежно від методу спостереження в мікроскопі: конденсор світлого поля, конденсор темного поля, конденсор для спостереження по методу фазового контрасту, конденсор з апертурною діафрагмою для косого висвітлення й ін. Мікроскопи МБР-3 і МБИ-3 постачені апланатичним конденсором  ОИ-14 для прямого й косого  висвітлення.

|  | Рис. I. Принципова схема мікроскопа й освітлювальної системи (по Г. Е. Скворцову 1969): 1 — джерело світла; 2 -колектор; 3 — польова діафрагма освітлювача: 4 — дзеркало; 5-апертурна діафрагма конденсора: 6 — конденсор; 7 — препарат; 8 — об’ектнв; 9 - вихідна зіниця об'єктива; 10 - польова діафрагма окуляра: 11-окуляр; 12-око. |
| --- | --- |

Дзеркало мікроскопа має дві поверхні (плоску й увігнуту); воно розташовується під конденсором, направляючи в нього світло. З конденсора пучок світла попадає на препарат, що перебуває на столику мікроскопа, а потім входить в об'єктив.

Отже,  дзеркало й конденсор  призначені для висвітлення препарату пучком світла.

Об'єктиви - найбільш важлива складова частина оптичного вузла мікроскопа. Сучасні об'єктиви - це багатолінзові системи, від якості яких й основному залежить зображення об'єкта. Недоліки (аберації) лінз можуть привести до того, що зображення в якомусь ступені виявиться пофарбованим або розмазаним, скривленим.

Залежно від того, у якому ступені виправлені аберації, розрізняють наступні об'єктиви: ахромати, апохромати, планахромати й планапохромати. В об'єктивів - ахроматів виправлені сферична аберація, кома й хроматизм положення для двох довжин хвиль. Це найбільш прості системи, типові для робочих мікроскопів (МБР-1, МБР-3, «Біолам 70»). Більше складною системою, у якої виправлені сферична аберація, кома, астигматизм, хроматизм положення для трьох довжин хвиль, що забезпечує більше високу якість зображення, є об'єктиви-апохромати. Вони входять у комплект дослідницьких мікроскопів МБИ-3, МББ-1, МБИ-11. МБИ-15.

В об'єктивів-ахроматів й апохроматів не усунута повністю кривизна зображення, при якій зображення виявляється розмитим на краях поля зорі, що особливо незручно при мікрофотозйомці. Для усунення цього недоліку створені об'єктиви із плоским полем зору - планахромати й планапохромати.

На оправі імерсійних об'єктивів є канавки різних кольорів залежно від виду імерсії: чорна на об'єктиві масляної імерсії (крім того, є оцінка МІ на оправі), біла на об'єктиві водної імерсії (оцінка ВІ на оправі) і жовта на об'єктиві гліцеринової імерсії.

Призначення об'єктива можна сформулювати так: об'єктив будує геометрично подібне до об'єкта збільшене зображення зі зворотним розташуванням частин, стосовно препарату й у той же час виявляє подробиці, недоступні ока людини.

Крім роздільної здатності, об'єктив характеризується певною фокусною відстанню й збільшенням. Слабкі об'єктиви мають велику фокусну відстань - 50-60 мм, а сильні 1-3 мм, тобто чим більше фокусна відстань, тим менше збільшення об'єктива.

Збільшення об'єктива зазначене на оправі. У мікроскопа МБР-1 об'єктиви мають збільшення 9Х, 40Х, 90Х і  апертуру,  відповідно 0,20; 0,65 й 1,25.

Кожен об'єктив характеризується певною величиною робочої відстані в міліметрах. Об'єктиви з малим збільшенням мають відстань від об'єктива до препарату в багато разів більше, ніж об'єктиви з більшим збільшенням. Залежно від цього під час роботи доводиться дуже строго стежити за тим, якою рукояткою потрібно користуватися при фокусуванні мікроскопа, щоб не роздавити препарат і не зіпсувати об'єктив. Так, об'єктиви мікроскопа МБР-3 зі збільшеннями 9Х. 40Х и 90Х мають робочі відстані відповідно 13,8; 0,6 й 0,12 мм. Об'єктив малого збільшення відрізняється не тільки максимальною робочою відстанню, але й більшим полем зору, тому дослідження препарату завжди починають із невеликого збільшення.

При роботі з мікроскопом важливе значення має товщина покривного й предметного стекол: навіть невелике відхилення від нормальної товщини (0,17 мм для покривного й 1,2 мм для предметного) позначається на якості зображення об’єктів.

Кожен об'єктив застосовується в конкретних умовах, для яких він призначений.

Окуляр улаштований  значно простіше об'єктива. Нерідко він складається всього із двох лінз. По призначенню його можна зрівняти з лупою: він будує хібне зображення й збільшує  його, не виявляючи подробиць будови.

Таким чином, завдяки об'єктиву й окуляру зображення мікроскопа виявляється уявним, двічі збільшеним і зворотним  стосовно препарату.

Об'єктив й окуляр мікроскопа кріпляться на тубусі більшості випадків похилому. Нормальна  довжина тубуса становить 160 мм. Для мікрофотографії похилий тубус заміняється вертикальним.

Механічний вузол мікроскопа складається зі штатива, на якому кріпляться оптичні деталі, предметного столика і механізмів для фіксування мікроскопа.

Для всебічного вивчення об'єкта й залежно від методу спостереження дослідник не обмежується біологічними мікроскопами (МБ), а застосовує стереоскопічні (МБС, МССО), поляризаційні (МП), люмінесцентні (МЛ, ЛЮ-МАМ), ультрафіолетові (МУФ), інфрачервоні (МИК), електронні (ЕМ) і інші мікроскопи. При передачі зображення на відстань користуються телевізійним мікроскопом, у якого оптичне зображення перетворюються в серію електронних сигналів. Для навчальних цілей і для повсякденної роботи   в   лабораторіях використають моделі робочих біологічних мікроскопів  МБР- 3.     Мікроскоп   МБР-3  являє  собою  більшу  модель  робочого (рис. 2)

Рис. 2. Мікроскоп МБР-3:

1-підстава штатива: 2 – тубусотримач: 3 - бінокулярний тубус: 4 - окуляр: 5 - револьвер; 6- об'єктив; 7 - предметний столик: 8 - препаратовказчик: 9 - конденсор: 10 - дзеркало: 11 - рукоятка грубого фіксування; 13 - ручка точного фіксування.

біологічного мікроскопа, що дозволяє вивчати прозорі об'єкти й минаюче світло при прямому й косому висвітленні й у поляризованому світлі. Об'єктиви мікроскопа: I) планахроматичний зі збільшенням 9Х, апертурою 0,20; 2) ахроматичний зі збільшенням 40Х, апертурою 0,65; 3) ахроматичний масляної імерсії зі збільшенням 90Х,  апертурою 1,25. Ця модель має зручний препаратовказчик, бінокулярний тубус зі збільшенням 1.5Х, що дозволяє встановлювати окуляри відповідно відстані між очами, і монокулярний тубус для фотографії.

Ще більші можливості для роботи має новий універсальний дослідницький біологічний мікроскоп МБИ-15,  має ртутно-кварцову лампу, щоб проводити спостереження люмінесцентним методом, і автоматичним експонометром для мікрофотографії.

Крім мікроскопів, розглянутих вище, для вивчення біологічних об'єктів випускають мікроскопи спеціального призначення: поляризаційні, люмінесцентні, ультрафіолетові, інтерференційні, електронні й ін.

Хід роботи

- Ознайомитись з основними складовими та порядком роботи з мікроскопом.

2. Визначить загальне збільшення мікроскопа, яке знаходять як  добуток   збільшення об'єктива (Vоб.) на збільшення окуляра (Vок): V=Vоб × Vок.

3.  Знайти корисне  збільшення, яке визначається так: V корисне = (500:1000) А.

4. Розглянути постійні цитологічні препарати під мікроскопом.

Робота 3.  Методи стерилізації під час проведення робіт з
культурою ізольованих клітин і тканин рослин

Матеріали і устаткування: чашки Петрі (3 шт., одна з фільтрувальним папером), стакани хімічні на 300-500 мл (4 шт.), колба на 1 л з дистильованою водою, пробірки з поживним середовищем М-С без гормонів і з гормонами (2,4 Д - 2,0 мг/л, кінетин - 0,2 мг/л), скальпелі, пінцети, голки, марлеві мішечки (4 шт.), 1%-й розчин бікарбонату натрію, крафт-папір, шпагат, ножиці, папір фільтрувальний або інший для матрациків, пральний порошок, хромпік, автоклав, сушильні шафи, фарфорові стакани (2 шт.), спиртівка, целофан, сірники.

Пояснення. Всі досліди необхідно проводити у стерильних приміщеннях - боксу і ламінар-боксах. Стерилізують бокс, інструменти, посуд, рослинний матеріал, поживні середовища, ватні корки та всі інші матеріали, необхідні для роботи (додаток 1).

Стерилізація посуду. Весь посуд, що використовується для приготування, зберігання поживних середовищ і вирощування рослинного матеріалу, піддається старанному миттю.

Найбільш поширеним і надійним методом очистки і обеззараження скляного посуду є обробка його концентрованою сірчаною кислотою з біхроматом калію на протязі 4-6 годин з наступним промиванням теплою проточною водою впродовж 5 хвилин та двохразовим обполіскуванням дистильованою водою і один раз - бідистилятом.

Можна застосовувати і таку схему миття: попереднє замочування у розчині 0,3% перекису водню, потім миття розчином прального порошку з наступним обполіскуванням проточною водою, дистилятом і бідистилятом, як вказувалось вище. Після висихання посуд прожарюють в сухожаровій шафі за температури + 160°С протягом 2 год. (з моменту встановлення потрібної температури). При такому нагріванні гинуть не тільки бактерії, але й їх спори.

Температура вище 175 °С недопустима, оскільки при цьому ватні корки буріють, а паперова обгортка стає ламкою.

Ще більш строгої стерилізації можна добитися під тиском в автоклаві, оскільки вологий жар більш пагубний для мікроорганізмів і спор. Посуд (стакани з кришками, чашки Петрі, піпетки) загортають у фольгу або обгортковий папір, зверху в целофан. При автоклавуванні градуйованих піпеток верхню частину їх загортають ватою і кожну загортають у папір окремо. Автоклавують під тиском 2 атм.  протягом 25-30 хв.

Стерилізація ламінар-боксу. Ламінар-бокси призначені для культури ізольованих клітин, тканин і деяких інших робіт, які вимагають стерильності. Стерильність забезпечується з допомогою бактеріальних фільтрів, встановлених у ламіиар-боксі, через які нагнітається повітря. За 2 год. до початку роботи ламінар-бокс опромінюють (насвічують) бактерицидними ультрафіолетовими лампами. Попередньо до цього в ламінарі розміщують спиртівку,  сірники,   фарфоровий стакан з  96%-м  спиртом і стакан  із стерильною водою. Розміщують також стерильний посуд та інструменти, необхідні для роботи. При вичлененні апікальної меристеми (картоплі, великоплідної суниці) у ламінарі розміщують бінокулярну лупу. Перед початком роботи необхідно ретельно вимити руки з милом і протерти їх спиртом, одягти стерильний халат, зав'язати волосся стерильною марлевою косинкою або одягти стерильну шапочку. Розпочинати роботу слід з ретельного протирання внутрішньої поверхні ламінару, спиртівки, пробірок з поживним середовищем 70% спиртом.

Основною умовою успішного культивуваня ізольованих культур є стерильність поживного середовища, посуду, матеріалів, інструментів, посадкового матеріалу, приміщення для ізоляції і пересадки. Як показала практика, неохайність при проведенні експериментів в культурі іп vitro, навіть при хорошому забезпеченні робочого місця, зводить до нуля всі зусилля. Саме тому чистота значно важливіша, ніж унікальне спеціальне обладнання.

В зв'язку з цим роботи з мікроклонування проводять в асептичних умовах - в операційних кімнатах чи ламінар-боксах.

На першому етапі операційну кімнату очищають від бруду і пилу миттям водою з будь-яким миючим засобом. На другому етапі проводять її стерилізацію ультрафіолетовим опромінюванням на протязі 1,5-2 годин.

Стерилізацію рук проводять за допомогою 96°-ного етилового спирту.

В ламінар-боксі перед роботою інструменти ще раз стерилізують, опускаючи в стакан з 96° етиловим спиртом і обпалюючи кожен із них у полум'ї спиртівки. Після цього їх кладуть на стерильну чашку Петрі і використовують тільки для однієї маніпуляції перед повторним використанням інструментів стерилізацію в полум'ї спиртівки повторюють.

Перед відкриванням колби чи пробірки з поживним середовищем їх обтирають ватою, змоченою в спирті, горловину обпалюють над полум'ям спиртівки.

Проводячи посадку експлантів, колбу треба тримати під кутом поблизу полум'я спиртівки. Після посадки ковпачок із фольги обпалюють і швидко закривають ним колбу чи пробірку.

Розрізання рослин зручно проводити на стерильних салфетках із фільтрувального паперу.

Стерилізація   інструментів. Попередня стерилізація інструментів (скальпелів, пінцетів, голок і т.д.) полягає в нагріванні сухим жаром у сушильній шафі протягом 2 год. при 140°С. Шприци, ножиці, пробочні свердла зручніше кип'ятити.

Металічні предмети не можна автоклавувати:   під  дією  пари  вони  вкриваються  іржею   і затуплюються.

Безпосередньо перед роботою і в її процесі інструменти ще раз стерилізують
 в ламінарі, помішуючи їх у фарфоровий стакан з 96 %-м етиловим спиртом і
обпалюючи в полум'ї спиртівки. Після стерилізації обпалюванням кожний
інструмент помішають між листками попередньо простерилізованого паперу,
складеного в пачку. Стерильний інструмент використовують тільки для
одноразової маніпуляції. Перед повторним вживанням його слід знову
простерилізувати спиртом і обпалити. Дуже тонкі інструменти (голки,
кусочки бритвочок) можуть втрачати свої властивості при обпалюванні, тому
їх стерилізують, занурюючи в спирт.

Стерилізація матеріалів. Вату, марлю, ватні корки, паперові матрацики, фільтрувальний папір, халати, косинки, шапочки стерилізують в автоклаві під тиском 2 атм. протягом 25-30 хв.

Стерилізація рослинного матеріалу. Для стерилізації насіння;
верхівкових меристем, кусочків тканини, виділених з різних частин рослини;
застосовують наступні розчини: 0,1 %-ї сулеми (двохлориста ртуть),
0,1%-го діациду, 13-20 %-го пергідролю, 3-6 %-го хлораміну, 10 %-го
гіпохлориту натрію або кальцію.

Діацид готують, розчинюючи окремо 330 мг етанолмеркурхлориду і 660 мг ацетилпіридинію хлориду в гарячій воді (приблизно 300 мл), потім їх змішують і доводять об'єм рідини до 1 л, додають декілька крапель детергенту твін-80; зберігають у щільно закритій колбі в темноті.

Перед стерилізацією тканину рослини попередньо очищують: Коренеплоди, бульби, товсті стебла рослин ретельно миють щіточкою з милом у теплій проточній воді, знімають шкірку (у коренів і коренеплодів), кору (у листків), промивають дистильованою водою і опускають на декілька секунд (насіння - на 1-2 хв.) в 70 %-й етиловий спирт. Обробка тканин етанолом підвищує ефект основного стерилізуючого розчину. Потім рослинні  об'єкти багаторазово прополіскують у  стерильній воді.

Пергідроль рекомендується використовувати для квасолі, соняшника (з очищеною шкіркою), сулему - для томатів, гарбузів та ін. Тривалість стерилізації різних об'єктів подана у додатках 2.

Після обробки рослинних об'єктів стерилізуючими розчинами (згідно з прийнятими експозиціями), їх залишки видаляються прополіскуванням у стерильній воді. Найлегше відмивається пергідроль. Після сулеми і діациду воду міняють 5-6 разів.

Насіння помідорів, яблуні, гарбузів, бобів, тютюну до часу дозрівання
знаходиться в м'ясистих, дерев'янистих або кістянкоподібних покривах. Тому здорові, з непошкодженою поверхнею плоди цих культур достатньо ретельно промити мильною водою, потім декілька разів спиртом, після чого в строго асептичних умовах їх розрізують. Стерильним пінцетом виймають насіння і помішують його в стерильні чашки Петрі для пророщування (на фільтрувальному папері, ваті).

Стерилізація поживних середовищ. Розлиті в пробірки поживні середовища закривають ватними корками, загортають у целофан і автоклавують за температури 120°С і тиску 1 атм протягом 20 хв.

Середовище, яке не містить термолабільних речовин, стерилізується автоклавуванням при тиску 1 атм за об'єму середовища 25-50 мл -протягом 20 хв., 1-2 л середовища - протягом 30-40 хв. Для стерилізації розчинів з термолабільними речовинами (вітаміни, антибіотики, аміно-кислоти рослинні екстракти, абсцизова кислота), які руйнуються під час автоклавування, використовують бактеріальні фільтри. У цьому випадку стерилізацію проводять у стерильному боксі

Невеликі об'єми середовища можна стерилізувати, використовуючи
побутову скороварку. Термостійкий посуд із середовищем ставлять на
решітку, розташовану на дні каструлі і покриту тканиною. Час стерилізації
15-20 хв., після чого скороварка повинна помалу остигнути до нормального
тиску. Потім в умовах стерильного боксу неостуджене середовище
розливають у культуральний посуд.	.

Зберігати готові середовища рекомендують при 100C. При кімнатній температурі інфекція на середовищі з’являється через 5-10 днів, тому, якщо немає впевненості у стерильності приготованого середовища, окремий культуральний посуд з середовищем повинен підлягати контролю.

Холодна стерилізація. Органічні рідини, які не витримують нагрівання, звільнюються від бактерій пропусканням через стерильні дрібнопористі бактеріальні фільтри з діаметром пор 0,45 мкм.

Хід роботи

- Простерилізувати інструменти, посуд і поживні середовища, які необхідні
для проведення робіт з вирощування стерильних паростків і одержання
калусних тканин.

2. Загорнути в щільний папір і простерилізувати сухим жаром у сушильній шафі протягом 2 год. при температурі + 160°С наступний посуд: чашки Петрі, хімічні стакани на 300-500 мл (по 2 шт. на робочу бригаду студентів з 4 чол.).

3.	 Піддати попередній стерилізації в сушильній шафі скальпелі і пінцети.
  Перед поміщенням у сушильну шафу інструменти загорнути в щільний папір.

- Простерилізувати в автоклаві паперові матрацики і дистильовану воду в
колбі. Матрацики загорнути в щільний папір а зверху - у целофан. Для
одержання стерильної води в колбу налити 1/3 об'єму дистильованої води,
закрити   ватним   корком,   зверху   щільним   папером   і   целофаном.
Автоклавувати  матеріали при тиску 2 атм протягом 30 хв.

- Простерилізувати в автоклаві пробірки з поживним середовищем, закриті
ватними корками.  Перед  автоклавуванням пробірки  із середовищем
загорнути по 10-20 шт. у целофан або обгортковий папір і автоклавувати
при   тиску   1   атм   протягом   20   хв.   Одночасно   в   автоклаві   слід
простерилізувати марлеві мішечки для рослинного матеріалу. Перед
поміщенням в автоклав мішечки загорнути в целофан або обгортковий
папір.

Робота 4. Приготування поживного середовища

Матеріали і устаткування: стакани хімічні на 1 л (4 шт.), колби з притертими корками для зберігання маточних розчинів (на 1 л - 3 шт., на 100 мл -1 шт.), пляшечки з-під пеніциліну (10 шт.), мірні піпетки на 10, 5 і 1 мл, вага технічна, вага електронна торзійна або аналітична, електроплитка, набір хімічних реактивів (дод. табл. 1), сахароза, агар-агар, ватні корки.

Пояснення. Поживні середовища для культивування ізольованих клітин і тканин повинні містити всі необхідні рослинам макроелементи: азот, фосфор, калій, сірку, магній, залізо; мікроелементи: бор, цинк, мідь, кобальт, марганець, йод, молібден, а також вітаміни, вуглеводи, фітогормони. Деякі поживні середовища містять гідролізат казеїну, певні амінокислоти. Крім того, до складу поживних середовищ входить ЕДТА (етилендиамінтетраоцтова кислота) або її натрієва сіль, які поліпшують доступність заліза для клітин у широких межах рН.

Вуглеводи є не замінними компонентами поживних середовищ для культивування ізольованих клітин і тканин, тому що в більшості випадків останні не здатні до автотрофного живлення. Тому, частіше як джерело вуглеводів використовують сахарозу або глюкозу в концентраціях 20-40 г/л.

Поліцукри, як правило, не використовують як джерело вуглецевого живлення, але, оскільки деякі тканини, наприклад пухлинні, містять активні гідролітичні ферменти (амілаза та ін.), вони можуть рости на середовищах з розчинним крохмалем.

Фітогормони (регулятори росту) необхідні для дедиференціювання  клітин та індукції клітинних поділів. Тому для одержання калусних тканин до складу поживних середовищ повинні обов'язково входити ауксини, які викликають клітинне дедиференціювання і цитокініни, які індукують поділ дедиференційованйх клітин. Для індукції стеблового  морфогенезу вміст ауксинів може бути знижений або вони можуть бути повністю виключені. На середовищах без гормонів ростуть пухлинні і "звиклі" тканини. Автономність стосовно двох гормонів або одного з них пов'язана зі здатністю цих клітин продукувати гормони.

Як джерело ауксинів у поживних середовищах використовують 2,4 -дихлорфеноксиоцтову кислоту (2,4-Д), індолілоцтову кислоту (ІОК), а -нафтилоцтову кислоту (НОК). Найчастіше застосовують 2,4 Д, тому що ІОК майже в 30 разів менш активна, ніж 2,4 Д. Для індукції калусу переважно необхідні високі концентрації ауксинів (частіше це 2,4-Д), при наступних пересадках (пасажуванні) їх зменшують.

Як джерело цитокінінів у штучних поживних середовищах використовують кінетин, 6-бензиламінопурин (6-БАП), зеатин (0,001 - 10,0 мг/л). 6-БАП і зеатин порівняно з кінетином активніші щодо підтримки росту ізольованих тканин та індукції органогенезу. До складу деяких поживних середовищ входить аденін.

Крім  ауксинів  і  цитокінінів,  окремі  поживні  середовища містять гіберелову кислоту (ГКз). Присутність гіберелової кислоти в середовищі не є обов'язковою, але в деяких випадках вона стимулює ріст ізольованої тканини.

Для індукції первинного калусу і рідше для підтримання його росту до поживного середовища іноді додають рослинні екстракти або соки. Найбільшу здатність активізувати ріст має кокосове молоко - рідкий ендосперм
кокосового горіха.

Для приготування твердих поживних середовищ використовують агар-
агар. Це полісахарид, який одержують з морських водоростей. Агар-агар
потрібно попередньо добре промити від різних домішок. Найменшу кількість
небажаних домішок містить бактеріальний агар зарубіжного виробництва
"Bactо-Agar” (фірма США). Такий агар можна використовувати для
приготування: поживних середовищ без попереднього промивання.
Переважно для одержання твердого поживного середовища до нього додають
0,3 - 0,7% агару.

З метою економії часу розчини макросолей, мікросолей, вітамінів і фітогормонів готують концентрованими, що дозволяє багаторазово їх використовувати. Концентрація розчинів макросолей повинна бути більшою в 10-20 разів, мікросолей - 100-1000 разів, вітамінів - у 1000 разів. Концентровані (маточні) розчини зберігають у холодильнику, причому вітаміни потрібно зберігати при мінусовій температурі (у морозильній камері).

Для культивування клітин, тканин і органів тих чи інших рослин використовують поживні середовища різного складу. Найбільш широко використовуються середовища Мурасиге-Скуга (М-С), Уайта, Гамборга (B5) Склад цих середовищ подано у додатках (табл. 3-6).

Хід роботи

Приготувати поживне середовище Мурасиге-Скуга (М-С), яке буде використовуватися для виконання наступних лабораторних робіт. Склад поживного середовища наведений у додатках (табл. 3). Спочатку слід приготувати маточні (концентровані) розчини макросолей, мікросолей і вітамінів, а після цього - робоче поживне середовище. Кількість солей, необхідних для приготування маточних розчинів поживного середовища Мурасиге-Скуга, а також кількість маточного розчину, яку необхідно взяти для приготування робочого поживного середовища, наведено у табл. 3.

а) Послідовність приготування маточних розчинів макро-, мікросолей  і вітамінів

1.	Виготовити   згідно   з   прописом   розчин   NH4NO3,   KNO3,   KH2PO4,

Таблиця 1

Розрахунки для приготування маточних розчинів поживного

середовища Мурасиге - Скуга (М-С)

| Компонент | Наважка, г | Температура зберігання | Кількість маточного розчину для приготування 1л середо-вища, мл •H"-,O?<V4hji |
| --- | --- | --- | --- |
| Макросолі, г. на 1 л маточного розчину |  |  |  |
| KNO3 | 38 | 4°С | 50 |
| NH4NO3 | 33 |  |  |
| КН2РО4 | 3,4 |  |  |
| MgSO4∙7H2O або | 7,4 |  |  |
| MgS04 безводний | 3,6 |  |  |
| СаСl2∙2Н2О або | 13,8 | 4°С | 5 |
| СаСl2 безводний | 8,8 |  |  |
| Fe - хелат, мг на 100 мл маточного розчину |  |  |  |
| Fe2SO4 • 7Н2О | 557 | 4°С | 5 |
| Na2 ЕДТА ∙ 2Н2О | 745 |  |  |
| Мікросолі, мг на 100 мл маточного розчину |  |  |  |
| НзВОз | 620 | 4°С | 1 |
| MnSO4 ∙ 4Н2О | 2230 |  |  |
| ZnSO4 ∙7Н2О | 860 |  |  |
| KJ | 83 |  |  |
| Na2MoO4 ∙ 2H2O | 25 |  |  |
| СоС12 ∙ 6Н2О | 2,5 |  |  |
| CuSO4∙5H2O | 2,5 |  |  |
| Органічні компоненти, мг на 10 мл маточного розчину |  |  |  |
| Мезоінозит | 1000 | -20°С | по 1 мл |
| Нікотинова к-та | 5 |  |  |
| Піридоксин НС1 | 5 |  |  |
| Тіамін НС1 | 5 |  |  |
| Гліцин | 20 |  |  |
| Сахароза | - | кімнатна | 30г/л |
| Агар | - | кімнатна | 7г/л |

MgSO4∙7H2O. Кожну сіль розчинити в окремому хімічному стакані при нагріванні (крім MgSO4∙7H2O), а потім злити разом і об'єм довести до 1л. Розчин MgSO4∙7H2O вливають останнім без нагрівання, причому в охолоджену суміш, що попереджує випадання осаду.

- Виготовити згідно з прописом розчин СаС12.

- Виготовити згідно з прописом розчин хелату заліза (розчин FeSO4 і
Na2EДTA, який потрібний для утворення хелату заліза, слід нагріти до
кипіння).

- Виготовити згідно з прописом розчин мікроелементів.

- Одержані розчини макро-  і мікроелементів  злити окремо в  скляні
посудини   з   притертою   пробкою,   наклеїти  етикетку   і   помістити   в
холодильник. Хелат заліза зберігати в окремій посудині з темного скла.

- Виготовити згідно з прописом концентровані розчини вітамінів. Для їх
приготування  беруть  10-разові  наважки  і розчиняють кожен вітамін

окремо в 10 мл води. При цьому   1 мл цього розчину містить порцію вітаміну, необхідну для приготування 1 л робочого розчину за    прописом Мурасиге-Скуга.   Зберігають   розчин   у   пляшечках-флакончиках   з-під пеніциліну в замороженому стані.

Виготовити розчини фітогормонів. Взяти 100 мг речовини ауксинів (2,4-Д, ІОК, НОК) і розчинити в 0,5-2 мл етанолу; цитокініни (кінетин, зеатин, БАП) розчинити в невеликій кількості 0,5 N NаОН або КОН, абсцизову кислоту (АБК) - у 70 %-му етанолі. Потім розчини підігрівають (крім АБК) і заливають водою до об'єму 100 мл (1 мл містить 1 мг гормону)- У холодильнику їх можна зберігати за температури + 4°С, але не більше одного місяця.

На основі маточних розчинів готують поживне середовище М-С, яке буде    використовуватись    на    наступних    заняттях    для    одержання    і культивування   калюсних   тканин,   культивування, апікальних   меристем картоплі, суниці і т.д.

б) Послідовність приготування робочих розчинів (робочого    поживного середовища) об'ємом 1л .

- У хімічний стакан об'ємом на  1 л налити дистильованої води приблизно
до 400 мл.

- Зробити наважку сахарози (30 г), додати її в стакан з дистильованою
водою і повністю розчинити. Для кращого розчинення можна злегка
підігріти.

- Додати згідно з прописом середовища необхідну кількість маточних
розчинів макросолей (50 мл).

- Додати   згідно   з   прописом   необхідну   кількість   маточних   розчинів
мікросолей (1 мл).

- Додати  згідно   з   прописом  даного   середовища   розчини  вітамінів   і
регуляторів росту.

- Виміряти рН розчину. Якщо рН не буде в межах 5,6 - 5,8 то його слід
довести до норми додаванням до середовища лугу (0,1 N КОН, NaOH)
або кислоти (0,1 N НС1).

7. У другий хімічний стакан налити 300 мл дистильованої води.  У ній
розчинити 7 грамів  агар-агару,   нагріваючи його  на електроплитці  і
перемішуючи до повного розчинення.

8. Розчин гарячого агар-агару злити з розчином солей, вітамінів і сахарози і
довести загальний об'єм дистильованою водою до 1 л.

9. Розлити поживне середовище  в  пробірки (приблизно на  1/3  об'єму),
закрити їх ватними корками або алюмінієвою фольгою.

10. Простерилізувати поживне середовище в автоклаві згідно з режимом стерилізації.

Робота 5. Вирощування стерильних проростків томатів і баклажанів

Матеріали і устаткування: бокс для стерильних робіт з ламінарним потоком повітря, пінцети, розчин стерилізатору ("Білизна"), насіння, стерильні: фільтрувальний папір, дистильована вода, лабораторний посуд (чашки Петрі, стакани хімічні), поживні середовища; 70% розчин етанолу.

Пояснення. Стерильні проростки вирощують з метою одержання експлантів для введення в калюсну культуру. Існує два можливих шляхи використання стерильних проростків: 1) для одержання експлантів із диференційованих тканин, які при перенесенні на поживне середовище, що містить фітогормони, дедиференціюються і в результаті інтенсивної проліферації утворюють калюсну тканину;  2) для одержання первинного калюсу безпосередньо на проростках, який може бути ізольований і перенесений в стерильних умовах на поживне середовище, що містить фітогормони, з метою подальшого культивування.

Хід роботи

1. Готують розчин стерилізатору. 1 частина "Білизни" і 2 частини стерильної   дистильованої води.

2. Відбирають здорові, однакові насінини, ретельно промивають їх в мильному розчині, потім ополіскують водопровідною водою і дистильованою водою. Насіння поміщають в марлевий мішок.

3. Роботу проводять в ламінар-боксі. Насіння занурюють в 70%
розчин етанолу. Потім у склянку із стерилізатором ("Білизна")
занурюють насіння і залишають на 15-20 хвилин. Насіння тричі
по 10 хвилин промиваюсь стерильною дистильованою водою,
обсушують на фільтрувальному папері і розміщують в чашки
Петрі на поживне середовище.

Склад поживного середовища для пророщування проростків (мг/л):

Макросолі по МС         50 мл

Мікросолі  по МС         0,5мл

Fe – халат                       5 мл

Вітаміни по МС            0,5 мл

Сахароза                        20 г

Агар- агар                      7-8 г

рН – 5,6-5,8

4. Чашки Петрі забивають парафільмом і ставлять до термостату для пророщування насіння з отримання стерильних проростків (температура +23-25°С, абсолютна темрява). Через 3-4 доби перевіряють чистоту посіву. Показники заносять в таблицю 2.

Таблиця 2.

Результати ефективності стерилізації насіння

| Насіння | Концентрація розчину "Білизни" | Тривалість стерилізації (хв.) | Загальна кількість насіння | Кількість інфікованого насіння через 7 діб |  | Схожість насіння |  | Ефективність стерилізації (%;) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | штук | % | штук | % |  |

TEMA 2.  особливості культивування кулюсних культур.

Робота 1.  Одержання і культивування калюсної тканини із сої

Матеріали і устаткування: ламінар-бокс, чашки Петрі, інструменти (пінцети, скальпелі), стерильні проростки сої, флакони з калюсогенним поживним середовищем.

Пояснення. Калюсні тканини — це дедиференційовані клітини, в які перетворюються спеціалізовані і меристематичні клітини при їх культивуванні на специфічних поживних середовищах in vitro. Калюсна тканина має вигляд аморфної маси тонкостінних паренхімних клітин без визначеної анатомічної структури. Клітини колюсу мають велике ядро, високий вміст ДНК і РНК. Деякі клітини здатні накопичувати крохмаль, і речовини вторинного метаболізму. Колір тканин може бути білим, жовтим, зеленуватим, червонуватим, що залежить від виду рослини, типу експланту та умов культивування.

Для індукування калюсної тканини стерильні листки, черешки, сегменти стебла нарізають і поміщають на поживне середовище. Калюсну тканину можна індукувати із будь якого органу тканини рослини (успіх залежить від виду рослини та тканини). При цьому клітини рослин, які знаходяться на крайній стадії диференціації, під дією індукторів клітинного розмноження - ауксинів та цитокінінів, переходять в дедиференційований стан і (відновлюють меристематичну активність. Перехід спеціалізованих клітин у стан неорганізованного росту пов'язаний (із синтезом білку в клітинах, збільшенням вмісту РНК, зникненням хлоропластів і хромопластів. При оптимально підібраному середовищі сегменти утворюють калюс через 3-8 тижнів.

Калюсну  тканину можна   одержати   із різних   частин як нестерильної рослини, так і з проростків або рослин, вирощених in vitro.   В  останньому  випадку  техніка  одержання калюсу значно простіша так, як матеріал не потребує попередньої стерилізації.

Утворення і  ріст калюсу контролюється  фітогормонами групи ауксинів  і  цитокінінів.  Диференційовані  клітини  спеціалізованих тканин   під   дією ауксинів  дедиференціюються,   а під   впливом цитокінінів переходять до інтенсивного ділення, утворюючи калюсну тканину.

Хід  роботи

1. Використовують проростки сої, отримані попередньо.

Рис. 3. Сім'ядольні листки сої.

- Роботу проводять в лмінар-боксі.  Стерильні проростки сої  
виймають стерильним пінцетом із пробірки і поміщають у
стерильну чашку Петрі.

- Сім'ядолі сої стерильним скальпелем відрізають від проростків і
розрізають на сегменти.

- Експланти   сім'ядолі   поміщають   на   калюсогенне   поживне середовище.

Склад поживного середовища для вирощування калюсної тканини із сім'ядолей сої (мг/л)

| Макросолі по Міллеру | 100 мл |
| --- | --- |
| Мікросолі по Міллеру | 1 мл |
| Вітаміни по Уайту | 1 мл |
| Fe-хелат | 5 мл |
| Гліцин | 2 мг |
| Кінетин | 0,5 мг |
| ІОК | 2 мг |
| Сахароза | 20 г |
| Агар-агар | 7г |
| рН 5,6-5,8 |  |

5. Флакони з сім'ядолями сої поміщають в термостат (+25°С, абсолютна темрява) для отримання калюсної тканини, яка в подальшому буде використовуватись як тест-система на цитокініни.

Робота 2.  Одержання і культивування калюсу із стерильних проростків картоплі.

Матеріали і устаткування: ламінар-бокс, інструменти (пінцети, ланцети), чашки Петрі, флакони з поживним середовищем, стерильні рослини картоплі в пробірці, спирт етиловий 96°, фарфорові склянки.

Пояснення. У відповідь на поранення паренхімні клітини, які перенесені на поживне середовище, що містить фітогормони, дедиференціюються, переходять до ділення і утворюють недиференційовану тканину — калюс. Калюс може бути одержаний із різних органів рослини, зокрема, у картоплі — із тканин стебла, листків, мікробульб, пиляків. В залежності від умов культивування і походження калюсні тканини   бувають   рихлими,   крихкими,   компактними,   середньої щільності добре вираженими меристематичними осередками.

Хід  роботи

- Пробірку   із   стерильною   рослиною   протирають   спиртом обпалюють над полум'ям спиртівки.

- Пінцетом виймають стерильну рослину із пробірки і поміщають
в стерильну чашку Петрі.

- Підтримуючи рослину пінцетом, скальпелем розрізають її на
експланти: стебло (довжиною 5-10 мм), листки. На експлантах
роблять додаткові надрізи для появи в подальшому раневого
калюсу.

- Експланти поміщають у флакони з калюсогенним поживним
середовищем.

Склад поживного середовища для культивування калюсної , тканини картоплі (мг/л)

Макро  МС	100 мл

Мікро МС	1 мл

Вітаміни МС	1 мл

Фолієва  кислота	0,5 мл

Fе-хелат	5 мл

Мезоінозит	200 мг
Гідролізат казеїну	1 г

Аденін	1 мг

Гліцин	1 мг

Кінетин       .	0,2 мг

2,4-Д	Змг
 Глюкоза	20г

Cахароза	       20г

Агар-агар	7г

рН5,8

- Флакони   з   рослинним   матеріалом   поміщають   у   темнову
культуральну кімнату при температурі 22-25°С і вологості 70%.

- Через 14 днів проводять візуальне визначення частоти калюсоутворення на експлантах. Результати заносять у таблицю 3.

Таблиця 3.

| № п/п | Тип експланта | Загальна кількість експлантів | Кількість експлантів, що утворили калюс |  | Індекс росту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | штук | % |  |

TEMA 3.         клональне мікророзмноження    рослин

Робота 1. Вивчення техніки вирощування  безвірусного матеріалу

Матеріали і устаткування: :   рослини часнику із суцвіттям; бінокулярна лупа або мікроскоп біологічний порівняльний; стерилізовані скальпелі,   
препарувальні голки, бритвочки, затиснуті в тримачі; пробірки із стерильним поживним середовищем для культивування часнику; спиртівка; сірники; 
96%-й спирт у фарфоровому стаканчику.

Пояснення. Способом in vitro розмножують рослини одержані з  верхівкової меристеми, або здорові рослини, які відібрані з частково уражених сортів, без ризику їх повторного зараження.

Як експлант при цьому використовують суцвіття або денце цибулини,
тобто такі тканини, які містять меристематичні зони.

При використанні суцвіття спостерігається високий вихід рослин-регенерантів в озимого часнику (ярий часник суцвіть не формує однак цей експлант   пов'язаний із сезонністю і доступний обмежений період).

У часнику в основі квіток закладаються повітряні цибулини, які є органами його вегетативного розмноження. У культурі вони легко формують рослини при  поміщенні на  штучне  поживне  середовище  відповідною рецептури, а також при створенні відповідних температурних умов, та освітлення.

Хід  роботи

1. Для одержання   регенерантів   суцвіття   стерилізують.   З   допомогою

скальпеля відділяють від стрілки і звільняють від обгортки; частину    бутонів зрізують.

- Квітколоже поділяють на частини розміром приблизно 5 мм х 5 мм і
висаджують їх на штучне поживне середовище. З одного суцвіття можна
одержати більше 70 рослин.

- Денце зубка як експлант зручне тим, що його можна вводити в культуру
тканини в будь-який час року.

- Денце цибулинок, які одержані в пробірці, також можна використовувати
для розмноження в культурі in vitro.	:

- Якщо цибулину, що досягла розміру 0,5-1,0 см, поділити на дві або
чотири частини і порушити при цьому центральний конус наростання, то
в пазухах лусок на середовищі, що сприяє пагоноутворенню, будуть
формуватися регенеранти. Таким чином можна розмножувати рослини,
обминаючи висаджування їх у г,рунт. Особливо це важливо для матеріалу,
який   звільнений  від     вірусної   інфекції,   оскільки   при  цьому
виключається   можливість   повторного   його   зараження.   Одна   така
цибулина має здатність регенерувати 3-9 рослин.

6. У часнику в пазухах соковитої луски зубка і зачаткових листків немає готових закладених пагонів. Щоб у денці часнику активізувати латеральну меристему, слід будь-яким способом порушити апікальне домінування.

7. Перед введенням у культуру денця часнику зубок звільняють від соковитої луски, основу його зачищають і верхню частину листків, які залишилися, зрізують. Потім денце (навіть при незначному його розмірі) розрізують вздовж по вертикалі, щоб зруйнувати центральну меристему. З висадженого цілого денця часнику росте один центральний пагін, а регенеранти не формуються. Шляхом простого, прийому – травмування центральної точки росту - можна отримати до 16-20 пагонів з одного денця.

8. Для одержання регенерантів часнику в склад поживного середовища (крім мінеральних солей і сахарози) додають вітаміни і стимулятори pocту (БАП  -1   мг/л   і   НОК -   2   мг/л).   Одержані   пагони-регенеранти пересаджують на    свіже поживне середовище такого ж складу, але     додають індолілмасляну  кислоту в  кількості  0,5 мг/л, а БАП і НОК виключають.

9. Пагони відділяють групами, захоплюючи тканину, на якій вони регенеровані, щоб не пошкодити конус наростання пагона; який знаходиться при самій  її  основі.   Після  підростання  пагони розділяють і по одному пересаджують у нові пробірки на свіже поживне середовище.

10. Протягом 3-4 місяців відбувається вкорінення і підрощування рослін регенерантів

11. Після періоду підрощування слід оглянути рослини-регенеранти, здатність схематично їх замалювати і зробити відповідні висновки, порівнюючи регенеруючу різних сортів часнику між собою в умовах in vitro.

Робота 2. Виділення апікальної меристеми суниці і культивування її. Клональне мікро розмноження суниці.

Матеріали і устаткування: столони різних сортів суниці; пробірки зі стерильним модифікованим поживним середовищем М-С для культивування апікальних меристем суниці (дод. табл. 1), стерильні чашки Петрі, стерильний скальпель, стерильна голка, бінокулярний мікроскоп МБ-9 або лупа, стерильне предметне скло, 96%-й спирт, стерилізуючи розчини (0,1% сулеми або 0,1 % діациду), марлеві мішечки, колба на 1 л із стерильною водою, стерильні хімічні стакани (4 шт.), спиртівка, сірники.

Пояснення. При культивуванні апікальних меристем суниці використовують поживне середовище з високим вмістом кінетину (0,5-1,0 мг/л), У результаті під дією високої концентрації кінетину проходить пригнічення апікального домінування верхівкової меристеми і активація  пазушних меристем. Приблизно через 2 тижні після поміщення на поживне середовище ізольованої верхівкової меристеми суниці, яка складається з меристематичного купола і 1-2 листкових примордіїв, основи листочків, що розгортаються, починають біліти. Згодом з пазух показуються пучки листків, які належать брунькам, що закладалися і проростали в пазухах. У пазухах цих нових листків знову закладуться бруньки і знову проростають. Через 1-2 місяці експланти перетворюються в конгломерат великої кількості різновікових і рівновеликих бруньок з розгорнутими листками. Утворені бруньки легко відокремлюються одна від одної і кожна, будучи пересадженою на свіже поживне середовище, продовжує формувати нові пазушні бруньки, збільшуючи тим самим число точок росту, але не утворюючи коренів. Для коренеутворення бруньки потрібно пересадити на поживне середовище, яке містить ауксин.

Хід  роботи

- Ретельно промити столони суниці щіточкою в мильній воді і сполоснути
   чистою водою - спочатку водопровідною, а потім дистильованою.

- Виділити  скальпелем  пазушні   бруньки  суниці,  які  розташовані  біля
основи листків. Цю операцію можна проводити поза ламінаром. Поза
ламінаром на нестерильних бруньках слід також детально відпрацювати
операцію вичленення апікальної меристеми суниці. Всю подальшу роботу
необхідно поводити тільки в ламінарі.

- Зібрати бруньки в марлевий мішечок і занурити його для стерилізації
бруньок в 0,1 %-й розчин сулеми на 6-10 хв.

- Вийняти мішечок за нитку із стерилізуючого розчину і 5-6 разів промити в
стерильній дистильованій воді. Для цього достатньо мати два стакани, в
кожний з яких налити на 1/4 об'єму стерильної води. Послідовно занурити в стакани мішечок з бруньками, прополіскуючи його у воді протягом декількох хвилин. Потім воду з другого стакана злити в перший, а в другий налити стерильної води з колби і знову прополіскувати в ній мішечок з бруньками. Процедуру повторити декілька разів.

- Стерильні бруньки перенести з мішечка в стерильну чашку Петрі.

- Для  вичленення  меристем  бруньку  суниці  помістити  на  стерильне
предметне скло і розглянути під бінокулярним мікроскопом (лупою) при
10-разовому збільшенні.

- З допомогою стерильної препарувальної голки і стерильного скальпеля
звільнити бруньку від численних листкових лусочок.

- Притримуючи   бруньку   стерильною   голкою,   вичленити   стерильним
скальпелем  (стерильною  бритвочкою)  меристематичний  купол  з   1-2
листковими примордіями. Для вправного видалення меристеми потрібні
відповідні навички, тому дану технологію слід спочатку добре освоїти на
нестерильних бруньках суниці.

- Вичленену меристему перенести скальпелем у пробірку з поживним
середовищем   М-С,   модифікованим   для   культивування   апікальних
меристем суниці (дод. табл. 1). Горловину пробірки після її відкривання і
перед посадкою меристеми слід обпалити на спиртівці.

- Обпалити на спиртівці ватний корок, повторно обпалити горловину
пробірки і закрити її корком.

- Помістити  пробірки з   апікальними  меристемами  суниці у  світлову
кімнату при температурі +25°С.

- Через 4 тижні розглянути і замалювати конгломерат бруньок, який
утворився в результаті росту апікальної меристеми суниці на поживному
середовищі. Відмітити кількість утворених бруньок і порівняти за цією
ознакою різні сорти суниці великоплідної.

- Конгломерати бруньок використати для наступної лабораторної роботи з
індукції коренеутворення при мікроклональному розмноженні суниці.

Робота 3. Виділення меристеми картоплі і використання живильних середовищ для культивування її.

Матеріали і устаткування: бульби картоплі різних сортів; бінокулярна лупа або мікроскоп біологічний порівняльний; стерилізовані скальпелі, препарувальні голки, бритвочки, затиснуті в держаки; пробірки із стерильним поживним середовищем для культивування апікальних меристем картоплі; спиртівка; сірники; 96 %-й спирт у фарфоровому стаканчику.

Пояснення. Під клональним мікророзмноженяям рослин розуміють
безстатеве розмноження на штучних поживних середовищах в умовах in
vitro. Цей метод має такі переваги над звичайними способами вегетативного розмноження рослин:

1	- дуже великий коефіцієнт розмноження - у тисячі разів більший, ніж
за звичайного вегетативного розмноження (наприклад, з 1 рослини
суниці садової можна одержати в рік 1 млн. рослин і більше);

2	-  рослини  звільняються  від   вірусів  та   іншої  інфекції,  тобто
відбувається оздоровлення посадкового матеріалу;

3	- дозволяє розмножувати рослини цілорічно - поза залежністю сезону і погодних умов;

4	- можна розмножувати важкорозмножувані рослини, наприклад,

троянди, орхідеї;

5	- економляться виробничі площі теплиць, які займають під маточні
рослини;

6	- пробіркові рослини можна легко транспортувати  на будь-які
відстані;

7 - меристеми зберігаються протягом тривалого часу з допомогою           кріометоду (зберігання в умовах глибокого заморожування в рідкому азоті при температурі. -196°С), що дає можливість створювати банк цінних    форм.

■ Існує декілька способів клонального мікророзмноження рослин:
а)   пригнічення   апікального   домінування   та   активація   пазушних
меристем   з    допомогою    цитокінінів,    доданих    до    поживного
середовища;

б)	 живцювання пагонів (в основі цього методу також лежить активація
пазушних   меристем,   але   за   рахунок   видалення   апекса-конуса
наростання з одним-двома примордіальними листочками);

в)	стимуляція утворення адвентивних пагонів і регенерація рослин з
калу су.

Клональне   мікророзмноження   досить   широко   застосовується   для багатьох культур, і особливо картоплі. У картоплярстві значного поширення набув  метод  апікальних  меристем.   Апікальна   меристема  -   це  конус верхівкових клітин, які найбільш активно діляться; являє зону клітин висотою   0,1   мм   (100   мікрометрів)   і   шириною   0,25   мм.   Культура ізольованих   апікальних  меристем   використовується  як  для   одержання  вільного    від    вірусів    посадкового    матеріалу    картоплі,    так    і   для  мікроклонального розмноження. Метод заснований на тому, що у напрямі до верхівки вміст вірусів зменшується. Апікальна меристема переважно цілком вільна від вірусів.

Оскільки власне  апікальну меристему  буває важко вичленити без пошкодження, часто її відділяють з 1-2 листковими примордіями (апекси висотою 100-250 мкм). Для підвищення ефективності оздоровлення картоплі застосовують поєднання методу верхівкової меристеми з термотерапією і хіміотерапією. Метод термотерапії заснований на тепловій обробці бульб картоплі, яка викликає інактивацію вірусів, а хіміотерапії - на обробці спеціальними хімічними речовинами, які є інгібіторами розвитку вірусів.

Вирощені з апікальних меристем безвірусні рослини картоплі можуть бути розмножені і висаджені в теплиці для одержання безвірусних бульб (міні-бульб).

Для прискореного розмноження оздоровленого матеріалу використовують-також бульби, які утворилися на безвірусних рослинах в умовах in vitro (мікро бульби)

Хід  роботи

- Наперед підготувати (на першому лабораторному занятті) і простерилізувати в автоклаві при тиску 1 атм. протягом 20 хв. Модифіковане поживне середовище  М-С  для  культивування  апікальних  меристем картоплі (дод. табл. 1).

- У декількох сортів картоплі проростити в темноті бульби (у термостаті при температурі 20-22°С) на нестерильних паростках під мікроскопом
(бінокулярною лупою) розглянути, як виглядає апікальна меристема у
картоплі.   Детально  відпрацювати технологію   вичленення  апікальної
меристеми.

- Підготувати для вичленення меристеми ламінар-бокс. Простерилізувати приміщення і ламінар бактерицидними лампами.

- Протерти спиртом робоче місце - стіл, бінокулярну лупу, внутрішні стінки ламінара і штативи з пробірками.

- Робочі   інструменти  (пінцети,   скальпелі,   голки)   стерилізувати  перед кожним вичлененням, занурюючи в спирт і обпалюючи на спиртівці.

- З термостата взяти пророщені бульби картоплі (різні сорти). Відрізати етильовані  паростки,  опустити в хімічний стакан і залити 0,1  %-м
розчином діациду на 3-5 хв. (або 1-6%-м розчином гіпохлориту кальцію
чи натрію, або 0,1 %-м розчином сулеми).

- Вийняти паростки із стерилізуючого розчину і не менше 3 разів промити їх стерильною водою.

8. Простерилізовані паростки помістити в стерильну чашку Петрі і додати декілька    крапель стерильної автоклавованої води для попередження
підсихання паростків.

9. Помістити росток на предметний столик бінокулярного мікроскопа (лупи)

і з допомогою препарувальної толки під мікроскопом з верхівки паростка видалити відкривні листочки, послідовно оголюючи бічні і верхівкові меристеми з примордіальними листочками.

10. Звичайною    голкою,    затиснутою   в    цанговий   тримач і вичленити меристему, яка кусочок містить кусочок рослинної тканини розміром 100-250 мікрометрів (0,1-0,25 мм) без листкових зачатків (примордіїв). Для вправного виділення меристеми потрібні відповідні навички, тому    технологію слід спочатку  добре освоїти на нестерильних паростках картоплі.

11. Вичленити  можна   як верхівкову,  так  і  бокові меристеми.  Кожну          операцію проводити окремим простерилізованим інструментом.

12. Після вичленення меристему на кінчику голки перенести на поверхню

поживного середовища у пробірку.

13. Обпалити пробірку, обпалити корок над полум'ям спиртівки, закрити

пробірку корком над полум’ям спиртівки і поставити в штатив.

14. Штатив з пробірками, в яких поміщені апікальні меристеми різних сортів       картоплі, закрити целофановим ковпаком для попередження підсихання середовищ і поставити у світлову кімнату.

15. Через 2, 3-4 тижні послідовно провести спостереження за розвитком
         рослин з меристем пагонів і замалювати етапи цього процесу.  16.Порівняти, як іде розвиток; рослин з меристем різних сортів     картоплі; зробити відповідні висновки.

Робота 4. Розмноження пробіркових рослин картоплі.

Матеріали і устаткування: пробіркові  рослини різних  сортів картоплі; пробірки з модифікованим стерильним поживним середовищем для живцювання пагонів картоплі (дод. табл. 4); стерильні скальпелі, пінцети, чашки Петрі; 96 %-й спирт у фарфоровому стаканчику; спиртівка; сірники.

Пояснення. Одержані з апікальних меристем на штучному поживному середовищі безвірусні рослини картоплі повинні бути розмножені. Одним із найпоширеніших способів розмноження картоплі є живцювання стерильних рослин у пробірковій культурі. Для цього рослини виймають з пробірок, розрізують на частини, кожна ж яких містить живець - відрізок стебла з листком і пазушною брунькою. Живці пересаджують у пробірки з поживним середовищем Мурасиге-Скуга.

Розмноження живцями засноване на пригніченні апікального домінування і активації пазушних меристем при видаленні верхівки пагона. З пазушної бруньки живця при поміщенні його на поживне середовище  розвивається пагін.

Кожне наступне живцювання у картоплі проводять через 14-21 день. З однієї рослини одержують 5-8 живців. За 2-3 місяці шляхом за допомогою живцювання від однієї рослини можна одержати 3-5 тис. рослин, а за 7 міс. можна досягти коефіцієнта розмноження 1 : 30-40 тисяч.

Після живцювання і одержання в умовах in vitro пробіркових рослин переходять до наступного етапу розмноження оздоровленого посадкового матеріалу. Розмноження проводять в умовах теплиці. Рослини з пробірок разом   з   агаровим   поживним   середовищем   переносять в   горщечки   з фунтовою сумішшю, яка складається з торфокришки, дернової землі і піску у співвідношенні 3:1:1. Отвір у зволоженому в горщечку ґрунті роблять тупим кінцем пробірки незадовго до пересаджування. На 3-й день рослини підживлюють розчином Кнопа і мікроелементів за Мурасиге-Скугом: 5 мл маточного розчину мікроелементів у концентрації 1x100 розводять в 1 л води. Через 7-10 днів після доброго приживлення рослин їх пересаджують на постійне місце в теплиці для одержання безвірусних бульб (міні-бульб), які в подальшому використовуються для посадки в полі.

Хід  роботи

- Бульби   картоплі   зберігають   при   температурі   4-6°С,   потім пророщують в    темряві при температурі 20-22°С.

- Проростки картоплі стерилізують в розчині "Білизни" (концентрація 1:3) протягом 15 хв. Потім проростки промивають тричі в стерильній дистильовані воді по 10 хв. в кожній порції води.

- Простерилізовані проростки поміщають у стерильну чашку
   Петрі   і   додають   декілька   крапель   стерильної   води   для
   попередження їх підсихання.

- Перед вичлененням з верхівки проростків видаляють покривні
листочки, послідовно звільняючі бокові і верхівкові меристеми з     л       примордіальними   листками.   Цю   операцію   проводять   з допомогою препарованої голки під бінокулярним мікроскопом.

- Після вичленення меристему на кінчику голки переносять на
   поверхню поживного середовища Мореля в пробірки.

- Закривають пробірку пробкою над полум'ям горілки і ставлять в
штатив. Штатив з пробірками переносять в світлову кімнату і
культивують при температурі 25-28сС.

Склад поживного середовища для культивування

апікальних меристем картоплі (мг/л):

Макро МС                                               100 мл

Мікро МС                                                1 мл

Вітаміни Уайта                                       1 мл

Fe-хелат                                                   5 мл

Кінетин                                                   0,25 мг

ІОК                                                          1 мг

Аденін                                                     0,25 мг

Аскорбінова кислота                             3мг

Сахароза                                                 20 мг

Агар-агар                                                7г

рН 5,6-5,8

7. Одержані через 2 тижні пробірочні рослини картоплі виймають в ламінар- боксі і поміщають у чашку  Петрі.

Рис. 4. Рослини-регенеранти картоплі, одержані в результаті  розмноження.

8. Підтримуючи рослину пінцетом, скальпелем розрізають стебло на частини, кожна з яких включає відрізок пагону з листком і пазушною брунькою. Частина пагону над брунькою при цьому становить 2-3 мм, а під нею — 5-7 мм.

9. Живці висаджують  на модифіковане  середовище Мурасіге-Скуга в        пробірки.

10. Культивують при температурі 25-26°С, освітленні 2-3 клк, 16-годинному фотоперіоді, відносній вологості повітря 70-75%.

Склад поживного середовища для одержання пагонів (мг/л):

Макро МС                                               100 мл

Мікро МС                                                1 мл

Вітаміни МС                                           1 мл

Fe-хелат                                                   5 мл

Кінетин                                                   0,25 мг

Сахароза                                                 20 мг

Агар-агар                                                7г

рН 5,6-5,8

Робота 5. Отримання мікро бульб картоплі, та укорінення полуниці

Матеріали і устаткування: асептичні рослини картоплі, стерильне середовище у пробірках, стерильні чашки Петрі, скальпелі, пінцети, спиртівка пробірки з конгломератом бруньок полуниці, картоплі із стерильним поживним середовищем, пінцети, скальпелі, стерильні чашки Петрі, спиртівка.

Пояснення. При культивуванні апікальних меристем полуниці, картплі на поживному середовищі, яке містить цитокінін (6-БАП), результаті активації пазушних меристем із однієї верхівкової меристеми утворюється багато стеблових бруньок, точки росту витягуються, розкриваються нові листки. Але укорінення утворених бруньок на цьому середовищі не відбувається. Для укорінення одержаних при мікроклональному розмноженні суниці бруньок, картоплі їх необхідно пересадити на нове поживне середовище, яке містить ауксини.

Хід  роботи

- Пробірку з рослиною протирають спиртом і обпалюють горло у полум'ї спиртівки.

- Стерильним пінцетом виймають рослину із пробірки, в які вона росла, і поміщають її у стерильну чашку Петрі.

- Підтримуючи рослину пінцетом, скальпелем розрізають стебло на сегменти довжиною приблизно 10 мм: частина над брунькою становить 2-3 мм, а під нею — 5-7 мм. Обрізають листки.

- Пінцетом переносять кожний сегмент у пробірку з поживним середовищем.

- Культивують при температурі 25-26°С, освітленні 2-3 клк, 16-годинному фотоперіоді, відносній вологості повітря 70-75%.

Середовище для укорінення

картоплі (мг/л)

Макро МС	                  100 мл

Мікро МС	                1 мл

Тіамін	                    1 мл

Fe-хелат	                5мл

Піридоксин	            0,5 мл

ІМК 	                  0,1 мг

Сахароза	                5 г

Агар-агар	         7 г

рН 5,6-5,8

Середовище для одержання

мікробульб картоплі (мг/л)

Макро МС	          100 мл

Мікро МС	        1 мл

Тіамін	            1 мл

Fe-хелат	        5мл

Піридоксин	        0,5 мл

ІМК 	             0,1 мг

Сахароза	            5 г

Агар-агар	      7 г

рН 5,6-5,8

Рис. 5. Бульбоутворення у рослин картоплі в умовах in vitro.

Індукція коренеутворення полуниці

- Для  роботи    використовують    культуру апікальних   меристем суниці,   одержані через 3-4 тижні після початку культивування.

- В ламінар-боксі виймають пробку із пробірки, обпалюють над
спиртівкою горло пробірки і стерильним пінцетом виймають із
пробірки конгломерат бруньок суниці.

- Переносять їх у стерильну чашку Петрі.

- Конгломерат за допомогою скальпеля розділяють на окремі
бруньки і кожну із них переносять в пробірки з поживним
середовищем для укорінення.

- Пробірки   з   рослинним   матеріалом   поміщають,   в   світлову
термальну   з   освітленням   10   клк,   температурою   2б°С   і
вологістю 60%.

- Через тиждень відмічають початок коренеутворення.

Склад поживного середовище для утворення кореневої системи при
мікроклональному розмноженні суниці (мг/л)

Макро МС	         100 мл

Мікро МС	      1 мл

Вітаміни Уайта	         1 мл

Fe-хелат	      5мл

Аскорбінова кислота	     1 мг

ІОК 	         0,5 мг

Сахароза	         20 г

Агар-агар	   7 г

рН 5,6-5,8

Робота 6. Ознайомлення з мікро клональним розмноженням цукрових буряків.

Матеріали і устаткування: Для роботи з культурами тканин при приготуванні поживних середовищ необхідно мати: колби мірні (0,05-5 л), стакани хімічні (0,05-1 л), циліндри мірні (0,1-2 л), піпетки Мора (1-10 мл), піпетки градуйовані (1-10мл), мікропіпетки градуйовані (0,1-0,5 мл), лійки, скляні палички різних розмірів, фільтри Зейтца (металеві) з прокладками із мембранних фільтрів "Синпор" чи мембранні фільтри фільтрувальний папір, вата, марля, алюмінієва фольга для виготовлення ковпачків на колби та пробірки, в яких культивуються рослини. Посуд для вирощування ізольованих тканин: колби Ерленмеєра (50-250 мл), чашки Петрі (високі і низькі різного розміру, пробірки біологічні). Інструменти для ізолювання і посадки тканин: пінцети анатомічні різних розмірів (20, 25 і 30 см), ), скальпелі анатомічні, ножиці, спиртівки.

Пояснення. Для введення в стерильну культуру відбираються пазушні бруньки коренеплодів та висадків, які не пошкоджені хворобами та шкідниками. Найкраще брати матеріал з 9 до 10 години ранку. Вичленені бруньки чи зрізані квітконосні пагони розміщують у змочений водою фільтрувальний папір і загортають в целофан або пергамент, які запобігають його висиханню.

Через 2-4 години необхідно приступити до їх стерилізації і посадки на поживне середовище для розмноження. Триваліше збереження матеріалу без стерилізації (навіть в холодильнику) веде до збільшення інфікованості, що знижує його приживлюваність в культурі.

Використання бутонів, черешків та листових пластинок цукрових буряків є додатковим ефективним резервом отримання бруньок при мікроклональному розмноженні. Краще використовувати молоді бутони, оскільки у них регенерація вегетативних пагонів на 70% вища.

В залежності від поставленої задачі в якості вихідного матеріалу можуть використовуватись: апікальні та латеральні меристеми, бутони, насіння, черешки і листові пластинки, зародки, насіннєві зачатки, пиляки.

Як показали дослідження, найлегше укорінюються пагони, довжина яких перевищує 7 мм. На середовищі для розмноження отримують укорочені пагони. Для їх подовження в останньому пасажі перед укоріненням в поживне середовище додають гіберелову кислоту або знижують концентрацію БАП. Останній спосіб більш ефективний, бо отримані таким чином пагони краще укорінюються. Через два тижні після висадки формується добра коренева система і рослини готові для перенесення в перліт, а потім - в поле.

Хід роботи.

1. Бутони стерилізують 0,04%-ним розчином сулеми на протязі 40-60 хвилин, потім промивають чотири рази стерильною водою, відсікають кінець зрізу і висаджують. Культивують у тих же умовах, що й бруньки та меристеми.

2. Через 2-3 тижні на базальній частині бутона з'являються 1-2 пагони, їх відділяють і переносять на нове поживне середовище для розмноження, а потім - для укорінення.

3. Отримані рослини з добре розвиненою кореневою системою і розеткою листя виймають із пробірки і висаджують в ящики чи стелажі з поживним субстратом в приміщеннях з контрольованими параметрами мікроклімату для акліматизації і отримання розсади.

4. Як субстрат можна використовувати суміш перліту і піску, до якої перед посадкою рослин вносять необхідні елементи живлення. Суміш готується таким чином: на об'єм з 3 відер перліту і 1 відра піску вносять у діючій речовині -1-2 г азоту, 2 г фосфору і 2 г калію, що в фізичних туках складатиме відповідно 4,34 г 46%-ного карбаміду, 10 г 20%-ного суперфосфату та 5 г 40%-ної калійної солі. Добрива вносять в твердому стані і старанно перемішують із субстратом. Для дорощування цукрових буряків також можна використовувати легку, з доброю повітряною проникністю і водоутримуючою здатністю суміш, що складається з 1 частин ґрунту, 1 частини торфу і 1 частини перегною. Для підвищення приживання рослин на таку суміш зверху насипають шар перліту товщиною 1,5-2 см.

Висота поживного субстрату повинна бути не менш 7-8 см, площа живлення рослин 5x5 см. До верхнього краю ємкості від поверхні субстрату повинен бути вільний простір в 7 см. Субстрат поливають із розрахунку 50% НВ.

5. Перед посадкою відбраковують непридатні до садіння рослини (без кореня, інфіковані, з пошкодженою точкою росту). Для кращого приживання залишають 4-5 центральних листків, інші обрізають.

6. Посадку рослин проводять вручну. В субстраті роблять невелике заглиблення, розміщують в ньому вертикально коріння і старанно ущільнюють субстрат навколо рослини, поливають водою і накривають плівкою чи склом.

7. Через 7-10 днів, коли рослини приживуться і почнуть рости, необхідно провести їх закалювання. Спочатку знімають плівку (або скло) на 10-15 хвилин, потім час закалювання доводять до 1-2 годин. Через 3-4 дні плівку можна зняти зовсім. Температура в приміщенні повинна бути 20-25°С, вологість 70-80%, освітлення 16 клк, тривалість світлового періоду 10 годин. Для освітлення можна використовувати лампи ДРІ, ДРЛФ.

8. Через 30-50 днів розсада цукрових буряків придатна для пересадки в поле. В цей час рослини повинні мати висоту 10-15 см і 6-10 справжніх листочків. Приживлюваність розсади в ґрунті досягає близько 100%. Рослини-регенеранти на початковому періоді росту можуть мати незначні морфологічні зміни листового апарату, але до кінця вегетації вони набувають вигляду, що є характерним для рослин-донорів.

TEMA 4      генетична інженерія

Робота 1.  Використання генетичної інженерії на рівні хромосом

Матеріали і устаткування: пробірки, колби, хімічні стакани, розчин колхіцину.

Пояснення. Рослину з кратним збільшенням кількості хромосом порівняно з вихідною (гаплоїдом) називають поліплоїдом.

Для штучного індукування поліплоїдів використовуються різноманітні фактори: дія температури, іонізуючі випромінювання, пошкодження тканин, застосування хімічних речовин – аценафтену, ауранції, фенілуретану, гамексану та ін.

Нині найширше використовують алкалоїд колхіцин, оскільки він забезпечує утворення великої кількості поліплоїдних форм у всіх сільськогосподарських рослин.

Колхіцин виділений з рослин Colchicum autonale (пізньоцвіт осінній), які ростуть у Білорусі, Криму, на Кавказі.

Методи та прядок отримання поліплоїдів

1. Розчином колхіцину діють або на сухе, що наклюнулося, або проросле насіння, чи на точки росту верхньої меристеми у рослин більш пізнього віку. Найчастіше використовують колхіцин (концентрація від 0,01 до 0,2%).

При використанні водних розчинів спочатку готують маточний 1-2%-й розчин. Експозиція обробки від 3 год до 3 діб (чим більша концентрація, тим менша експозиція). Після насіння підставляють під струмінь водопровідної води для відмивання від розчину. Обробка сухого насіння застосовують для жита, вівса, томатів, капусти, цукрових буряків.

2. При роботі з паростками проводять – повне занурення проростків у водний розчин колхіцину або поміщення їх на фільтрувальний папір, змочений розчином колхіцину. Використовують 0,01-0,2 %-ні розчини при експозиції 3-12 год і більше. При роботі з житом добрі результати дає витримування в 0,2%-му розчині колхіцину протягом 16-24 год. Посудину ставлять під струмінь водопроводної води на 2-3 год для відмивання, потім ставлять на добу в розчин Кнопа, після чого проростки з потовщеним гіпокотилем, що є ознакою поліплоїдних форм, висаджують в ящики. Ефективним прийомом обробки точок росту молодих сіянців є крапельний метод. його застосовують для обробки сходів цукрових буряків у фазі „вилочки”. Через кожні 2-3 год у денний час піпеткою наносять на проростки краплю 0,2 %-го розчину колхіцину. Обробка триває протягом 12-20 діб. Приблизно через місяць після закінчення обробки рослини з ознаками тетраплоїдів висаджують у полі. Через кожні 2-3 год у денний час піпеткою наносять на проростки краплю 0,2 %-го розчину колхіцину. Обробка триває протягом 12-20 діб. Приблизно через місяць після закінчення обробки рослини з ознаками тетраплоїдів висаджують у полі.

3. Розчин колхіцину добре всмоктується коренями, тому цей метод ефективний для злаків. Насіння висівають за звичайних умов і рослинам дають можливість розкущитися, потім кущ ділять на окремі пагони, які розсаджують, і коли вони приживуться, в них відмивають  корені, занурюючи їх поперемінно на 12 год то в слабкий розчин колхіцину, то в проточну воду.

5. Використовують розчин колхіцину 1-2%. Водні розчини колхіцину застосовують з використанням різних прийомів обробки: повним зануренням пагонів, обприскуванням або нанесенням крапель з використанням тампонів, методом ін’єкції.

Для обробки зануренням на погоні роблять невеликий розріз на віддалі 1-2 см нижче верхівкової точки росту і верхівку пагона занурюють у посудину з розчином колхіцину. На віддалі 4-5 см від обробленої частини всі бруньки видаляють.

Обробка краплями розчину застосовується на верхівкових точках росту молодих пагонів і на пазушних бруньках, які спонукають до розвитку зрізуванням верхівки пагонів. Краплі наносіть багаторазово протягом кількох діб (іноді з перервою 1-3 доби).

6. Позитивні результати дає обробка органів дорослих рослин методом ін’єкції. Цей метод ефективний для індукування поліплоїдії у висадках капусти, дерев’янистих і плодових рослин.

Для попереднього виділення поліплоїдів необхідно розділити молоді колхіциновані рослини на дві групи. Одна група – незмінені або малозмінені рослини, подібні до контрольних, а друга – змінені рослини з ознаками, характерними для химер поліплоїдного типу. У змінених рослин спостерігаються округлі потовщення листя з інтенсивнішим забарвленням, тверді на дотик химерні форми. Росли другої групи, серед яких можуть бути як тетраплоїдні форми, так і химери тетраплоїдного типу, потрібно зберегти для подальшої роботи.

Рекомендована література

Основна

- Глеба Ю.Ю., Сытник К.М. Клеточная инженерия растений. - Киев:
Наукова думка, 1984. - 159 с.

- Завірюха   П.Д.    Сільськогосподарська    біотехнологія:   клітинна   та
 генетична інженерія рослин.  Короткий термінологічний словник.  -
 Львів, 2008. - 32 с.

- Калинин Ф.Л. Сарнацкая В.В., Полищук В.Е. Методи культуры тканей
 в физиологии и биохимии растений. - Киев: Наукова думка, 1980
 - 488 с.

- Катаєва Н.В., Бутенко Р.Г. Клональное микроразмножение растений. 
Москва: Наука, 1983. - 97 с.

- Муромцев Г.С., Бутенко Р.Г.   и др.   Основы сельскохозяйственной
биотехнологии. - Москва: Агропромиздат, 1990. - 384 с.

- Мельничук М.Д., Новак Т.В., Левенко Б.О. Основи біотехнології
рослин. -Підручник. -Київ, 2000. - 248 с.

- Рудишин С.Д. Основи біотехнології рослин. -Вінниця, 1998. - 224 с.

Додаткова

- Ананасов   А   Биотехнология   в  растениеводстве:   Пер.   с   англ..   -
Новосибирск, 1993. -241 с.

- Биотехнология:  введение  в  науку  будущего /  Автор-укладач В.В.
Россихин. - Харків: Колорит, 2005. - 288 с.

- Блюм   Я.,   Борлоуг   Н.,   Суржик   Л.,   Сиволап   Ю.   Современные
биотехнологии - вызов времени: -Киев: PA NOVA, 2002. - 102 с.

5. Балков И.Я., Джигирис Л.А.,  Павловская Л.Л. Использование культури
тканей в рекурентной селекцті. // БІІологические методи в селекции сахарной свекли.-
М.:Агропромиздат, 1989.-С. 17-20.

6. Глеба Ю.Ю., Сьггник К.М  Клеточная  инженерия  растений.  - К.:
Наукова думка, 1984. - 159 с.

7. Глеба Ю.Ю., Сытник К.М Слияние протопластов и генетическое
конструирование растений. - К.: Наукова думка, 1982. -103 с.

8.  Глик Б,   Пастернак   Дж.   Молекулярная   биология.   Принципи   и
применение.-М.: Мир, 2002. - 584 с.

- Кунах В.А Біотехнологія лікарських рослин: генетичні та фізіолого-
біохімічні основи. К., 2005. - 724 с.

- Кушнір Г.П., Сарнацька В.В. Мікроклональне розмноження рослин. -
К.: Наукова думка, 2005. - 281 с.

Д  о  д  а  т  к  и

- Методи стерилізації під час проведення робіт в умовах in vitro

| Прилади і об'єкт | Тривалість | Метод стерилізації | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| Ламінар-бокс | 2год. | Бактеріальними фільтрами Бактерицидними УФ лампами 70 %-м етиловим спиртом | Нагнітання повітря Опромінення Протирання поверхні |
| Посуд | - - - 2год. 25-30 хв. | Детергентами Хромпіком Дистильованою водою Сухим жаром -160° Вологим жаром - 2 атм | Миття Миття Ополіскування Сушильна шафа Автоклав |
| Інструменти | 2 год. 1 год. - - | Сухим жаром -140° Кип'ятінням 96 %-м етиловим спиртом (ріжучі, колючі) 96 %-м етиловим спиртом | Сушильна шафа Уводі Протирання Обпалювання в полум'ї |
| Матеріали | 25-30 хв. | Вологим жаром - 2 атм (вата, марля, ватні корки, паперові матрацики, фільтрувальний папір, халати, косинки) | Автоклав |
| Рослинний матеріал | Залежно від виду рослинного об'єкта і стерилізуючого розчину | 0,1 %-ю сулемою 0,1%-м диацидом. 13-20 % перекисом водню 3-6 % хлораміном 19 %-м гіпохлоритом Na, Ca Стерильна вода | Прополіскування декілька разів |
| Поживне середо- вище | 20хв. | Вологим жаром - 120°, 1 атм | Автоклав |
| Холодна стерилізація | - | Стерильні дрібнопористі бактеріальні фільтри, з Ø пор 0,45 мкм. Звільнення від бактерій | Органічні сполуки, які не витримують нагрівання (напр. ферменти) |

2.Стерилізація різних видів вихідного рослинного матеріалу

| Об'єкти | Тривалість стерилізації, хв. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | діацид 0,1 % | сулема 0,1 % | гіпохлорити Са, 10 % | Н2О2 13-20 % |
| Насіння сухе | 15-20 | 10-15 | 15-20 | 12-15 |
| Насіння набухле | 6-10 | 6-8 | 10-15 | 6-8 |
| Тканини м'ясистих коренів, бульб | 20-30 | 15-25 | 15-20 | - |
| Тканини стебла | 20-40 | 20-25 | 20-25 | - |
| Листки | 1-3 | 0,5-3 | 3-6 | 3-5 |
| Апекси | 1-10 | 0,5-7 | 3-15 | 2-7 |

3. Поживне середовище Мурасиге-Скуга (М-С) для вирощування ізольованих тканин і  клітин рослин в умовах in vitro

| Компоненти середовища | Вміст, мг/л | Компоненти середовища | Вміст, мг/л |
| --- | --- | --- | --- |
| Макроелементи |  | CuSO4 . 5Н2О | 0,025 |
| KNO3 | 1900 | СаС12 • 6Н2О | 0,025 |
| NH4NO3 | 1650 | Вітаміни |  |
| КН2РО4 | 170 | Мезоінозит | 100 |
| MgSO4.7H2O | 370 | Нікотинова кислота | 0,5 |
| СаС12.2Н2О | 440 | Піридоксин - НС1 | 0,5 |
| Fe2SO4 .7H2O | 27,8 | Тіамін-НС1 | 0,1 |
| Na2 ЕДТА | 37,3 | Гліцин | 2,0 |
| Мікроелементи |  | Гідролізат казеїну | 1000 |
| Н3ВО3 | 6,2 | Регулятори росту * |  |
| MnSO4 . 4Н2О | 22,3 | ІОК | 2 |
| ZnSO4 . 7Н2О | 8,6 | Кінетин | 0,2 |
| KJ | 0,83 | Джерело вуглеводів |  |
| Na2Mo04 2H2O | 0,25 | Сахароза | 30000 |

рН – 5,6-5,8

4. Склад поживного середовища Уайта для клітинних і

тканинних культур

| Компоненти середовища | Вміст, мг/л | Компоненти середовища | Вміст, мг/л |
| --- | --- | --- | --- |
| Макроелементи |  | CuSO4 • 5Н2О | 0,02 |
| KNО3 | 80 | ZnSO4 | 1,5 |
| Na2SO4 | 200 | Na2Mo04 • 5H2O | 0,0025 |
| NaH2PO4 | 16,5 | KJ | 0,75 |
| MgSO4 | 360 | Вітаміни |  |
| Са(NO3) 2 | 200 | Піридоксин - НС1 | 0,1 |
| KCI | 65 | Тіамін-НС1 | 0,1 |
| Мікроелементи |  | Нікотинова кислота | 0,5 |
| H3BO3 | 1,5 •■■ | Гліцин | 3,0 |
| MnSO4 | 4,5 | Джерело вуглеводів |  |
| Fe2(SO4)3 | 2,5 | Сахароза ¦ 20000 |  |

рН – 5,6-5,8

5. Склад поживного середовища Гамбурга і Евеленга (В5)

| Компоненти середовища | Вміст, мг/л | Компоненти середовища | Вміст, мг/л |
| --- | --- | --- | --- |
| Макроелементи |  | CuSO4 • 5H2O | 0,025 |
| Na2H2PO4 • Н2О | 150 | ZnSO4• 7Н2О | 2,0 |
| KNO3 | 2500 | Na2MoO4 • 2Н2О | 0,25 |
| (NH4) 2 SO4 | 134 | KJ | 0,75 |
| MgSO4 • 7Н2О | 250 | Вітаміни |  |
| СаС12 • 2Н2О | 150 | Мезоінозит | 100 |
| Na2 ЕДТА | 37,3 | Нікотинова кислота | 1.0 |
| FeSO4 • 7Н2О j | 28,0 | Піридоксин - НС1 | 1.0 |
| Мікроелементи |  | Тіамін - НС1 | 10,0 |
| H3BO3 | 3,0 | Джерело вуглеводів |  |
| MnSO4 • 7Н2О | 10,6 | Сахароза | 20000 |
| СоС12 • 6Н2О | 0,025 |  |  |

рН – 5,5

6. Модифіковане поживне середовище Мурасиге-Скуга (М-С) для мікророзмноження картоплі живцюванням пагонів

| Компоненти поживного середовища сересередовища, мг/л |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мінеральні елементи | МС | Нікотинова к-та | 2,0 |
| Сахароза | 30000 | Кінетин | 0,5 |
| Гіберелова к-та | 2,0 | Пантотенат Са | 10,0 |
| Аденін | 40,0 | Активоване вугілля | 10000 |
| Тіамін | 1,0 | Агар-агар | 7000 |
| Піридоксин | 1,0 |  |  |

Варавкін Володимир Олексійович

Біотехнологія в рослинництві

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

щодо виконання лабораторних робіт, для студентів 5 курсу спеціальності 7.09010501 «Захист рослин»,  денної форми навчання

- Редакційно-видавничий відділ Сумського  національного аграрного університету, м. Суми, вул. Кірова 160

Підписано до друку: _______2012 р. Формат А5: Гарнітура Times New Roman. Тираж: ___ примірників. Замовлення __________ Ум. друк арк.__________

Варавкін Володимир Олексійович

Біотехнологія в рослинництві

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

щодо виконання лабораторних робіт, для студентів 5 курсу спеціальності 7.09010501 «Захист рослин»,  денної форми навчання

- Редакційно-видавничий відділ Сумського  національного аграрного університету, м. Суми, вул. Кірова 160

Підписано до друку: _______2012 р. Формат А5: Гарнітура Times New Roman. Тираж: ___ примірників. Замовлення __________ Ум. друк арк.__________