А)	Юрченко Олександр Юрійович

Yurchenko Oleksandr

Барсукова Ганна Володимирівна

Barsukova Hanna

Б) 	Процес відновлення акумуляторної батареї комплексним підходом

The process of battery recovery is a comprehensive approach

В) 	Ключові слова: аналіз, сульфатація, вплив на довкілля, відновлення акумулятора, вторинне використання.

Keywords: analysis, sulfation, environmental impact, battery recovery, secondary use.

Г)	Анотація: Даний матеріал присвячений актуальній проблемі як зниженню негативного впливу на навколишнє середовище. Проаналізовано, що особливе місце посідає вторинне використання пристроїв, де джерелом живлення є акумуляторна батарея. Однак, протягом 3-4 років достатньо для того, щоб акумулятор повною мірою перейшов у неробочий стан. Досліджено, що причиною цьому може бути глибокий розряд, за якого напруга на акумуляторі зменшується. А це може бути наслідком, якраз тривалого невикористання, у тому числі випаровування електроліту, коли пластини залишаються сухими і вкриваються плівкою. Тому, питання відновлення акумуляторної батареї є актуальним завданням з точки зору як зниження негативного впливу на навколишнє середовище (утилізація використаних АКБ), так і з точки зору фінансової складової – закупка нового акумулятора.

Abstract: This material is devoted to the actual problem of reducing the negative impact on the environment. It was analyzed that a special place is occupied by the secondary use of devices where the power source is a battery. However, within 3-4 years it is enough for the battery to completely go into a non-working state. It has been investigated that the cause of this may be a deep discharge, during which the voltage on the battery decreases. And this can be a consequence of long-term non-use, including evaporation of the electrolyte when the plates remain dry and are covered with a film. Therefore, the issue of restoring the battery is an urgent task from the point of view of reducing the negative impact on the environment (disposal of used batteries), and from the point of view of the financial component - the purchase of a new battery.

Юрченко О. Ю. Процес відновлення акумуляторної батареї комплексним підходом [Електронний ресурс] / О. Ю. Юрченко, Г. В. Барсукова // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь : ТДАТУ, 2023. – Вип. 13(1). – С. 390-401.